工程检测中成孔质量检测相关知识

工程检测中成孔质量检测相关知识：

工程检测成孔质量检测在灌注桩的施工中，工程检测成孔质量的好坏直接影响到混凝土浇注后的成桩质量：桩孔的孔径偏小则使得成桩的侧摩阻力、桩尖端承载力减少，整桩的承载能力降低，桩孔上部扩径将导致成桩上部侧阻力增大，而下部侧阻力不能完全发挥，同时单桩的混凝土浇注量增加，桩孔偏斜在一定程度上改变了桩竖向承载受力特性，削弱了基桩承载力的有效发挥。

桩底沉渣过厚使得桩长减少，工程检测对于端承桩则直接影响桩尖的端承能力大体积混凝土测温拥有的大体积混凝土测温技术，主要应用钢铁企业炉体基础及大型建筑底板，由于上部荷载大，其基础体积也大，底板较厚，在混凝土浇筑、养护过程中混凝土水化热使混凝土体内外温度差异逐步增大，当温度变形受到约束,将会在混凝土体上产生温度裂缝，影响结构正常使用， 因此必须在施工过程中对其中心、表面温度进行监控，随时采取必要措施将温差控制在允许范围内。